附件1：

燃烧器检查人员培训班课程安排

| 主题内容 | 燃烧器原理及检查培训 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 培训时间 | 备注 |
| 一 | 热工基础知识 |  |  |
| 1 | 燃烧学基本原理 | 第一天 上午9:00-12:00 |  |
| 2 | 工业燃料 |  |  |
| 3 | 燃烧分析 |  |  |
| 4 | 燃烧中的传热机理 |  |  |
| 二 | 燃烧器基础知识 |  |  |
| 1 | 燃烧器介绍 | 第一天 下午14:00-18:00 |  |
| 2 | 燃烧器性能要求 |  |  |
| 3 | 燃烧器选型 |  |  |
| 4 | 低氮燃烧器技术 |  |  |
| 三 | 燃烧器配件 |  |  |
| 1 | 程序控制器 | 第二天 上午9:00-12:00 |  |
| 2 | 风机 |  |  |
| 3 | 空气监测装置 |  |  |
| 4 | 空气流量调节装置 |  |  |
| 5 | 燃料流量调节装置 |  |  |
| 6 | 空气/燃料比例调节装置 |  |  |
| 7 | 点火装置 |  |  |
| 8 | 火焰检测装置 |  |  |
| 9 | 燃油喷嘴 |  |  |
| 10 | 燃油泵 |  |  |
| 11 | 液体燃料自动安全切断阀 |  |  |
| 12 | 燃料预热装置 |  |  |
| 13 | 气体燃料自动安全切断阀 |  |  |
| 14 | 阀门检漏装置 |  |  |
| 15 | 燃气调压阀 |  |  |
| 16 | 燃气过滤器 |  |  |
| 四 | 燃烧器检查 |  |  |
| 1 | 燃烧器安全性能 | 第二天 下午14:00-18:00 |  |
| 2 | 燃烧器检查项目 |  |  |
| 3 | 燃烧器检查方法 |  |  |
| 4 | 燃烧器检查仪器操作 |  |  |
| 5 | 燃烧器安全技术 |  |  |
| 五 | 燃烧器模拟操作训练 |  |  |
| 1 | 燃烧器检查练习 | 第三天全天 |  |
| 六 | 燃烧器检查培训考试 |  |  |
| 1 | 理论考试 | 第四天 上午9:00-11:00 |  |
| 2 | 燃烧器检查考试 | 第四天 下午13:00-22:00 |  |
| 七 | 考试合格标准 |  |  |
| 1 | 综合成绩的计算方法 | 综合成绩=理论考试成绩×0.4+实践操作考试成绩×0.6 |  |
| 2 | 考试考核采用考勤与考核成绩相结合，成绩合格颁发相应证书。 | 综合成绩大于或等于70分为合格 |  |