- 编号：

- 工业设备膜处理装置清洗单位资质评定

- 申请书

申请单位名称  ：                                 （盖章）

Name       ：

企业注册地址  ：

Registered Address：

申请级别：                   原级别：    （首次申请不填）

申请日期:                         年       月        日

申请单位概况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮寄地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  | 邮 箱 |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 核算形式 |  |  |  |  | 开业日期 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |  | 工作场地 |  |  | m2 |  | 化验室 |  |  | m2 |
| 职工总数 |  |  |  |  | 管理人员 |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |
| 现有级别 |  |  |  |  | 申请级别 |  |  |  |  | 清洗能力 |  |  | 台/年 |
| 从事工业设备清洗工作的主要技术、化验和操作人员（持清洗证人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 出生年月 |  | 性别 | 职务 |  | 职称 | 文化程度 |  | 所学专业 |  | 工作年限 | 证书编号 |  |

| 工业设备膜处理装置清洗单位设备基本要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗设备; 数量. 清洗泵（不锈钢）/台; 流量≥120m3/h，扬程≥40m. 流量≥60m3/h，扬程≥40m. 清洗箱/台; 钢衬胶，具有可控温电加热器，容积2～10m3. 保安过滤器/个; PP滤芯，孔径≤5μm或滤芯孔径≤10μm. RO膜组件离线清洗台架 /套; 有温度，流量，压力或压差测量装置. 加药装置/套; 耐腐蚀泵、喷射器等. 流量计/台; 超声波流量计或流量测量装置. 清洗操作台/套; 包括电源控制箱、清洗回路切换管阀等. 红外测温仪/台; 温度测量上限不低于150℃. 温度计/个; 0～100.0℃. 压力表/个; 0～1.0MPa，0～1.2MPa. 对讲机/个. |
| 注: 1. 清洗泵泵电机功率≥15kw； 2. 清洗单位应配备满足清洗工艺要求的UPVC管、衬塑管、阀门、法兰及盲板等。 |  |  |  |  |  |
| - 膜处理装置化学清洗单位分析仪器基本要求 |  |  |  |  |  |
| 酸度计/台; 电导率仪/台; 精密分析天平/台; 托盘天平/台; 电炉/台; 化学分析容量器具/套. |
| - 运输工具 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 型号/规格 | 制造日期 | 数量 | 完好程度 |
| 近四年的主要清洗业绩 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 清洗工艺 | 装置名称 | 清洗日期 | 评价 |
| - 随带文件资料目录 | £企业法人营业执照 £银行开户许可证 £质量管理手册 £程序文件 £作业指导书 £规章制度 £质量记录 £HSE管理体系文件 £一份完整的清洗资料 £资质认证证书或获奖证书 £现有清洗资质证书及清洗人员资质证书复印件（首次申请不需要） |  |  |  |  |
|  | 注：以上要求的文件，要完整的复印一份与申请书一并上交 |  |  |  |  |
| 申请人义务： 1．申请人必须认真履行申请人声明和《工业设备清洗单位资质评定办法》的规定。 2．申请人需将所要求提交的申请资料连同本申请表一起寄往中国锅炉与锅炉水处理协会秘书处或者将上述资料扫描并压缩至一个压缩包发送至邮箱sxqxps@126.com。 |  |  |  |  |  |
| 申请人需知： 1．填写申请书前请认真阅读《工业设备清洗单位资质评定》。 2．使用电脑填写或用钢笔以正楷字体详细如实地填写申请书各项内容。 3．寄（送）给水协秘书处的申请书必须加盖公章，“申请人授权签名”处手写签名。 4．有关栏目不够填写可另加附页。 5.清洗资质证书有中、英文两个版本，如需英文版本证书，请填写封面单位名称和注册地址英文版；如不需要英文证书，可以不填。中、英文证书制作不收取任何费用。 6．联系地址：北京市朝阳区北三环东路26号5层 邮政编码：100029 传真电话：010-59068841 联系电话：010-59068880 邮箱：sxqxps@126.com |  |  |  |  |  |
| 申请人声明与签署： 在此我声明，我方愿按中国锅炉与锅炉水处理协会《工业设备清洗单位资质评定办法》的要求，申请工业设备清洗资质，并接受资质评定审查，按合同约定提供各种必要的工作条件，同时按合同约定支付各项有关费用。 在此我以法定代表人（代理人）的身份郑重声明并承诺：本单位所提供的一切资料及其数据内容真实有效；如有违反，本单位愿承担相应责任并接受有关法律法规作出的处罚。 申请人授权签名： 职务： 日期： |  |  |  |  |  |
| 受理审查意见： 签字： 年 月 日 注：受理审查意见由中国锅炉与锅炉水处理协会负责人填写。 |  |  |  |  |  |