附件1：

燃烧器技术培训授课日程表
	主题内容
	燃烧器原理及运行调试培训

	培训时间
	2026年3月16日-20日

	培训方式
	腾讯会议授课

	序号
	授课内容
	授课时间
	授课老师
	备注

	一
	热工基础知识
	授课时长：半天

	1
	燃烧学基本原理
	16日上午9:00-12:00
	周屈兰
	西安交通大学

	2
	工业燃料
	
	
	

	3
	燃烧分析
	
	
	

	4
	燃烧中的传热机理
	
	
	

	二
	燃烧器基础知识
	授课时长：半天

	1
	燃烧器介绍
	16日下午14:00-17:00
	傅军
	上海焱晶燃烧设备检测有限公司

	2
	燃烧器性能要求
	
	
	

	3
	燃烧器选型
	
	
	

	4
	低氮燃烧器技术
	
	
	

	三
	燃烧器法规·规范专项培训
	授课时长：半天

	1
	法律法规
	17日上午9:00-12:00
	傅军
	上海焱晶燃烧设备检测有限公司

	2
	安全技术规范
	
	
	

	四
	燃烧器配件
	授课时长：半天

	1
	程序控制器
	17日下午
14:00-17:00
	翟风晋
	广州优尼瓦斯能源科技有限公司


	2
	风机
	
	
	

	3
	空气监测装置
	
	
	

	4
	空气流量调节装置
	
	
	

	5
	燃料流量调节装置
	
	
	

	6
	空气/燃料比调节装置
	
	
	

	7
	点火装置
	
	
	

	8
	火焰检测装置
	
	
	

	9
	燃油喷嘴
	
	
	

	10
	燃油泵
	
	
	

	11
	液体燃料自动安全切断阀
	
	
	

	12
	燃料预热装置
	
	
	

	13
	气体燃料自动安全切断阀
	
	
	

	14
	阀门检漏装置
	
	
	

	15
	燃气调压阀
	
	
	

	16
	燃气过滤器
	
	
	

	五
	燃烧器模拟调试
	授课时长：2天

	1
	AUTOFLAME程控器使用方法及故障排除
	18日上午
9:00-12:00
	蔡峰
	AUTOFLAME（中国）有限公司

	2
	LAMTEC程控器使用方法及故障排除
	18日下午
14:00-17:00
	温富强
	蓝姆泰克（中国）有限公司

	3
	SIEMENS程控器使用方法及故障排除
	19日上午9:00-12:00
	赵晓军
	西门子（中国）有限公司

	4
	外部接线
	19日下午14:00-17:00
	王爱洁
	唐山亿昌热能科技有限公司



	5
	内部接线
	
	
	

	6
	电气线路检查
	
	
	

	7
	空气压力开关设置
	
	
	

	8
	燃气压力开关设置
	
	
	

	9
	风量调整
	
	
	

	10
	点火、熄火操作
	
	
	

	11
	负荷调节（位式调节、大小火转换）
	
	
	

	12
	烟气成分测试
	
	
	

	六
	燃烧器安装调试及安全技术
	授课时长：半天

	1
	燃烧器安装与调试
	20日上午14:00-17:00
	王爱洁
	

	2
	燃烧器常见故障
	
	
	

	3
	燃烧器安全技术
	
	
	

	七
	燃烧器模拟调试训练
	时长：2天

	1
	燃烧器模拟故障排除及模拟调试练习
	23-24日

	八
	考试

	1
	理论考试
	25日上午
	无锡
	

	2
	模拟故障排除考试
	25日下午
	无锡
	

	3
	实操考试
	26日全天
	无锡
	

	九
	考试合格标准

	1
	综合成绩的计算方法
	综合成绩=理论考试成绩×0.4+实践操作考试成绩×0.6

	2
	考试合格标准
	综合成绩大于或等于80分为合格


